**Teknisk beskrivning
Denna beskrivning ska anpassas till projektet**

**Fastighetsbeteckning:**

|  |
| --- |
|  |

**Upprättad av:**

|  |
| --- |
|  |

**Kort beskrivning av projektet:**

|  |
| --- |
|  |

**Markarbete/Grundläggning:**Ingående beskrivning av grundens uppbyggnad med materialval och dimensioner (nedifrån räknat)

|  |
| --- |
|  |

**Yttervägg:**Ingående beskrivning av klimatskärmens uppbyggnad med material och dimensioner (utifrån räknat)

|  |
| --- |
|  |

**Yttertak:**Ingående beskrivning av yttertakets uppbyggnad med material och dimensioner (utifrån räknat)

|  |
| --- |
|  |

**Energihushållning:**Boverkets byggregler (BBR) kapitel 9 finns bestämmelser om energihushållning. Kraven i avsnitt 9:2a gäller bland annat för nybyggnad av småhus upp till
 ≤ 50 m2 (ex komplementbostadshus för permanent bruk). Krav enligt 9:92 gäller för samtliga tillbyggnader.

|  |
| --- |
| **Krav enligt BBR 9:2a ska redovisas via separat Um-beräkning.****Krav på redovisning av U-värden [W/m2K] enligt BBR 9:92:** Tak: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Vägg: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Golv: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Fönster: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ytterdörr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Värmeproduktion:**Redovisa typ av uppvärmning för byggnaden

|  |
| --- |
| Frånluftsvärmepump [ ]  Luft/vattenvärmepump [ ] Luft/luftvärmepump [ ]  Bergvärmepump [ ] Jordvärmepump [ ]  Fjärrvärme [ ] Annan typ än ovan [ ] \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Vid anslutning till fjärrvärmenätet ska anmälan göras till C4 energi.
Vid anslutning av berg/jordvärme ska anmälan göras till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.* **Ventilationssystem:**Redovisa typ av ventilationssystem för byggnaden

|  |
| --- |
| Självdragsventilation (S) [ ] Mekanisk frånluft (F) [ ] Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX) [ ] Mekaniskt till-och frånluft med värmeåtervinning (FTX)­ [ ]  |

**Vatten- och avloppsinstallationer:**

|  |
| --- |
| Byggnaden ansluts till kommunalt vatten- [ ]  och/eller avloppsnät [ ]  (Separat anmälan ska göras till tekniska förvaltningen)Byggnaden ska anslutas till befintligt kommunalt vatten- [ ] och/eller avloppsnät [ ] (Anläggningsavgift kan komma tas ut, kontakta tekniska förvaltningen för mer information)Ny brunn ska anläggas [ ]  och/eller enskilt avlopp ska anläggas [ ] (Separat anmälan ska göras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen)Byggnaden ska anslutas till befintligt enskilt avlopp [ ]  |

**Dagvatten:**

|  |
| --- |
| Omhändertas lokalt, via dräneringsledning i mark runt byggnaden till infiltration eller stenkista. [ ]  Byggnaden ansluts till Kristianstads kommuns allmänna Va-anläggning. [ ]  (Separat anmälan ska göras till tekniska förvaltningen) |